## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Στοιχεία Προσφέροντος |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Επωνυμία: |  |  |  |  |  |
| Διεύθυνση: |  |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: |  |  |  | Ημερομηνία: | ……………………. |
| Fax: |  |  |  |  |  |
| Email: |  |  |  |  |  |
| Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής |  |  |  |  |  |
| ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ |  |  |  |  |  |
| Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία |  |  |  |  |  |
| Τ.Κ: 57001 |  |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: 2310 888 553 |  |  |  |  |  |
| Φαξ: 2310 888 646 |  |  |  |  |  |
| Πράξη: «Αποκατάσταση Ανατολικής Πτέρυγας της Ι. Μ. Ζωγράφου – Τμήμα Γ΄ Φάση Β’» |  |  |  |  |  |
| Υποέργο 3: « Προμήθεια Οικοδομικών υλικών (2η προμήθεια)» |  |  |  |  |  |
| CPV 44111000-1 Οικοδομικά Υλικά |  |  |  |  |  |

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στον 1ο πίνακα, στη Στήλη «Είδος Υλικού», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του Διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή ΝΑΙ, η οποία θα υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τα καθορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης, θα πρέπει επίσης να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό του κάθε υλικού (πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.), προς τεκμηρίωση των απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι.

Στον 2ο πίνακα θα δοθούν οι σχετικές απαντήσεις.

1ος Πίνακας

| Α/Α | Είδος υλικού | Πρότυπο | Σήμανση | Απάντηση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CPV: 44111000-1 Οικοδομικά υλικά |  |  |  |
| 1 | Πλίνθοι 9x15x33 | EN 771-1:2011+A1:2015 | CE |  |
| 2 | Πλίνθοι 18x14x33 | EN 771-1:2011+A1:2015 | CE |  |
| 3 | Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα | ΕΝ 771-4 | CE |  |
| 4 | Κόλλα για στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα | ΕΝ 12004 & EN 998.2 | CE |  |
| 5 | Έτοιμος Σοβάς (χωρίς τσιμέντο) | ΕΝ 998-1 | CE |  |
| 6 | Οδηγοί Σοβάδων |  |  |  |
| 7 | Μεταλλικά πρέκια |  | CE |  |
| 8 | Γωνιόκρανα |  |  |  |
| 9 | Α3 Υποκατάστατο ασβέστη σε σκόνη |  |  |  |
| 10 | Αστάρι Σοβά |  |  |  |
| 11 | Παρκετόκολλα |  |  |  |
| 12 | Περλίτης | ΕΝ 13055-1 | CE |  |
| 13 | Υδρόχρωμα | ΕΝ 13300 Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α) |  |  |
| 14 | Αστάρι ακρυλικό | Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α) |  |  |
| 15 | Πλαστικό χρώμα | Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α) ΕΝ 13300 και ISO ΕΝ11998 |  |  |
| 16 | Αντισκωριακό |  |  |  |
| 17 | Ελαιόχρωμα |  |  |  |
| 18 | Βερνίκι εμποτισμού (Συντηρητικό ξύλου) |  |  |  |
| 19 | Βερνίκι νερού ζελέ |  |  |  |
| 20 | Σωλήνα HDPE Φ315 αποχέτευσης | ΕΝ 13476-3 | CE |  |
| 21 | Σωλήνα HDPE Φ315 αποστράγγισης | ΕΝ 13476-3 | CE |  |
| 22 | Ασφαλτόπανο 4kg/m² | ΕΝ 13707 | CE |  |
| 23 | Ασφαλτικό γαλάκτωμα | Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α) |  |  |
| 24 | Υαλόπλεγμα | ETAG 004 και ΕΝ 13499 | CE |  |
| 25 | Γεωύφασμα 300gr | ΕΝ 13252 | CE |  |
| 26 | Μεμβράνη HDPE |  | CE |  |
| 27 | Μεμβράνη υδρατμοπερατή | EN 13859-1:2014 EN 13859-2:2014 | CE |  |
| 28 | Μεμβράνη φράγμα υδρατμών | ΕΝ 13707, ΕΝ 13969 | CE |  |
| 29 | Μεμβράνη EPDM |  | CE |  |
| 30 | Copopren acoustic (150kg/m3 10 mm) |  |  |  |
| 31 | Πλάκες ξυλόμαλλου | EN 13168 | CE |  |
| 32 | Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης | ΕΝ 13164:2012+Α1:2015 | CE |  |

Υπογραφή

2ος Πίνακας

| Απαιτητά σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2. της διακήρυξης | Απάντηση |
| --- | --- |
| Τμήμα της σύμβασης που θα ανατεθεί σε υπεργολάβο (προαιρετικό) |  |
| Προτεινόμενος υπεργολάβος (προαιρετικό): |  |

Υπογραφή