## ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Στοιχεία Προσφέροντος |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Επωνυμία: |  |  |  |  |  |
| Διεύθυνση: |  |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: |  |  |  | Ημερομηνία: | ……………………. |
| Fax: |  |  |  |  |  |
| Email: |  |  |  |  |  |
| Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής |  |  |  |  |  |
| ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ |  |  |  |  |  |
| Ταχ. Διεύθυνση: Λαέρτου 22, Πυλαία |  |  |  |  |  |
| Τ.Κ: 57001 |  |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: 2310 888 553 |  |  |  |  |  |
| Πράξη: «Αποκατάσταση τμήματος Βορειοανατολικής Πτέρυγας της Ι. Μ. Ξηροποτάμου» |  |  |  |  |  |
| Υποέργο 4: « Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών (Β’ φάση)» |  |  |  |  |  |
| CPV 44111000-1 Οικοδομικά Υλικά |  |  |  |  |  |

Ο Διαγωνιζόμενος φέρει την απόλυτη ευθύνη της ακρίβειας των δεδομένων που δηλώνει.

Στον 1ο πίνακα, στη Στήλη «Είδος Υλικού», περιγράφονται αναλυτικά τα ζητούμενα είδη για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις. Στη στήλη «Απάντηση» σημειώνεται η απάντηση του Διαγωνιζόμενου που έχει τη μορφή ΝΑΙ, η οποία θα υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τα καθορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης, θα πρέπει επίσης να περιέχει τεκμηριωτικό υλικό του κάθε υλικού (πιστοποιητικά, τεχνικά φυλλάδια, κλπ.), προς τεκμηρίωση των απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι.

Στον 2ο πίνακα θα δοθούν οι σχετικές απαντήσεις.

1ος Πίνακας

| Α/Α | Είδος υλικού | Πρότυπο | Απάντηση |
| --- | --- | --- | --- |
|  | CPV: 44111000-1 Οικοδομικά υλικά |  |  |
| 1 | Στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα | ΕΝ 771-4 |  |
| 2 | Κόλλα για στοιχεία τοιχοποιίας από αυτόκλειστο κυψελωτό σκυρόδεμα | EN 998.2 |  |
| 3 | Περλίτης | ΕΝ 13055 |  |
| 4 | Έτοιμος σοβάς | ΕΝ 998-1 |  |
| 5 | Γωνιόκρανα | - |  |
| 6 | Οδηγοί σοβάδων | - |  |
| 7 | Μεταλλικά πρέκια | - |  |
| 8 | Κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου | ΕΝ 1304:2005 |  |
| 9 | Μολυβδόφυλλα | ΕΛΟΤ 12588 |  |
| 10 | Γυψοσανίδα πυράντοχη 12,5mm | EN 520:2004+А1:2009 |  |
| 11 | Μεταλλικός σκελετός γυψοσανίδας | EN 14195:2005/ AC:2006 |  |
| 12 | Ασφαλτικό γαλάκτωμα | Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α) |  |
| 13 | Α3 Υποκατάστατο ασβέστη σε σκόνη | - |  |
| 14 | Αστάρι σοβά | - |  |
| 15 | Υαλόπλεγμα | ETAG 004 και ΕΝ 13499 |  |
| 16 | Μεμβράνη υδρατμοπερατή | EN 13859-1:2014 EN 13859-2:2014 |  |
| 17 | Μεμβράνη EPDM | - |  |
| 18 | Ηχοαπορροφητικό & ηχομονωτικό αερόφερτου θορύβου 150kg/m3 10 mm | - |  |
| 19 | Πλάκες ξυλόμαλλου 2,5cm | EN 13168 |  |
| 20 | Πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης | ΕΝ 13164:2012+Α1:2015 |  |
| 21 | Πετροβάμβακας 100kg/m3 | ΕΝ 14303 ΕΝ 13162 |  |
| 22 | Υδρόχρωμα | ΕΝ 13300 Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α) |  |
| 23 | Αστάρι ακρυλικό | - |  |
| 24 | Πλαστικό χρώμα | Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α) ΕΝ 13300 και ΕΝ11998 |  |
| 25 | Αντισκωριακό | - |  |
| 26 | Ελαιόχρωμα | - |  |
| 27 | Συντηρητικό ξύλου | - |  |
| 28 | Βερνίκι νερού ζελέ | - |  |

Υπογραφή

2ος Πίνακας

| Απαιτητά σύμφωνα με την παρ. 2.4.3.2. της διακήρυξης | Απάντηση |
| --- | --- |
| Τμήμα της σύμβασης που θα ανατεθεί σε υπεργολάβο (προαιρετικό) |  |
| Προτεινόμενος υπεργολάβος (προαιρετικό): |  |

Υπογραφή